문서번호:충무로119안전센터-693

현장확인 결과보고서

확인일시	2017. 02 . 24 (10 : 00 ~ 15 : 00)		결재	119안전센터장		예방과장
				남용식		02/28 정진항
대상명	아스토리아 호텔						전화번호			02)2267-7111
소재지	중구 토계로 176	대표자		이종민			주용도			관광숙박시설
건물구조	양식철근콘크리트조14/2층, 연면적 5.469.56㎡						소방안전관리자			이정환

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	※ 현재건물철거 후 바닥 및 골조공사 진행중 ※ 공사현장 소화기 8개 비치함	건축공사장 외벽시민안전119창 설치
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	※ 현장소장 김한용 안전담담당 박명재 ※ 착공일자 : 2016. 11. 07 감리(박 준) *************
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	※ 전면 퇴계로 6차선도로 인접하여 소방차량 및 특수차 부서 가능함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	※ 일일 2회(오전7시, 오후13시)TBM 실시함 ※ 현장소장 김한용 현장안전관리 감독 철저 지도 - 가림막관리, 우레탄발포, 용접, 용단 작업시 사전신고 철저