함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	가스시설소모품대장(2017.2월)

가스(오존, 이산화탄소)투입설비 물품구매 및 소모품 사용 내역을 아래와 같이 보고 합니다.

가스(오존, 이산화탄소)시설
연번	일 자	품명	사용내역	출고	재고	비고
72	2/6	흡착식건조기필터	2정수 흡착식건조기 B호 필터 교체	1	0
68	2/20	압력계(1.5Mpa)	1정수 모티브 펌프(B호) 교체	1	1
23	2/20	필터	1정수 용존오존농도계(B3) 교체	1	48
9	2/21	에어필터(25A-310)	2정수 산소공급배관 교체	1	3
75	2/27	라이더링	2정수 공기압축기 B호 교체	2	14
91	〃	실린더헤드패킹	〃	1	21
93	〃	실린더	〃	1	5
81	〃	흡입필터세트	2정수 공기압축기 A호 교체	1	0

따로붙임 :  소모품대장. 끝.

주무관	이경철		정수과장	02/28 최철웅
협조자
시행	정수과-2248	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 영등포아리수정수센터 정수과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5646	/전송	02-3146-5691	/		/	대시민공개