	서대문소방서
수신	서대문소방서장(현장지휘대장)
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 재난대응과-2263(2014.1.27.)호“2014년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 및 예산 배정 알림”

2. 위 호와 관련 연희119안전센터 일제소방용수 조사기간 중 소화전 지하식(1003)호 스핀들 고장(누수)이 발생되어 붙임과 같이 보고합니다.

붙임  소방용수시설 고장발생 복명서 1부.  끝.

	연희119안전센터장
담당자	김진수		3팀장	박종억		센터장	03/27 정진훈
협조자
시행	연희119안전센터-1565	(		)	접수		(		)
우	120-110	서울 서대문구 연희로182(연희동76-12)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-326-0959	/전송	02-336-0119	/	26824@seoul.go.kr	/	대시민공개