함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(02/24~02/26)

1. 2017.02.24.(금)~02.26.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                            (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2017-02-24-(금) (A)		400,989	136,880	89,554	31,895	126,510	16,150
2017-02-25-(토) (B)		364,352	136,581	75,607	25,587	111,887	14,690
2017-02-26-(일) (C)		358,416	124,848	81,792	24,048	111,744	15,984
2017-02-23-(목) (D)		368,969	113,651	88,333	18,811	128,713	19,461
전년도	2016-02-24- (수) (E)	334,177	110,764	68,477	20,673	112,983	21,280
	2016-02-25- (목) (F)	396,932	130,480	92,451	27,431	130,671	15,899
	2016-02-26- (금) (G)	390,029	130,086	83,002	32,687	127,443	16,811
02-24(금)	전일대비A-D)	32,020	23,229	1,221	13,084	-2,203	-3,311
차이량	전년대비(A-E)	66,812	26,116	21,077	11,222	13,527	-5,130
02-25(토)	전일대비(B-A)	-36,637	-299	-13,947	-6,308	-14,623	-1,460
차이량	전년대비(B-F)	-32,580	6,101	-16,844	-1,844	-18,784	-1,209
02-26(일)	전일대비(C-B)	-5,936	-11,733	6,185	-1,539	-143	1,294
차이량	전년대비(C-G)	-31,613	-5,238	-1,210	-8,639	-15,699	-827
2016년 평균		390,120	135,275	91,108	26,713	125,102	11,923
2016년 2월 평균		372,612	121,823	85,474	24,588	123,420	17,307
2017.02.01~금일 평균		380,723	128,386	87,932	23,392	122,810	18,204

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(2017.02.24~02.26) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(2월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

주무관	류홍규		기전팀장	강준성		시설관리과장	박희철		강남수도사업소장	02/28 차장운
협조자	급수운영과장	유용일		요금과장	안정기
시행	시설관리과-4623	(		)	접수		(		)
우	03741	서대문구 서소문로51 상수도사업본부	/
전화	02)3146-1541	/전송	02)3146-1529	/	captain78@seoul.go.kr	/	대시민공개