“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	위험물 주유취급소 조치명령 대상 현지확인 결과 보고

1. 예방과-2734(2017.2.27.)호『위험물취급소(주유취급소) 조치명령 처분대상 현지확인 계획보고』와 관련입니다.

2. 위험물 주유취급소 소방검사 결과에 따른 조치명령 대상에 대한 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 : 2개소

연번	대상명	조치명령 사항	조치명령일	보완기한	현지 확인일
1	오복주유소	- 소화기(분말) 주유소 내 분산배치 관리요함	2017.2.14.	2017.2.22.	2017.2.28.
2	북부주유소	- 비상경보설비 수신기 점등 되도록 보수요함	2017.2.14.	2017.2.22.	2017.2.28.

나. 확 인 자 : 소방위 임국진

다. 확인결과 : 조치명령 사항 이행함

붙임  조치명령대상 현장확인 결과(사진) 1부.  끝.

담당자	임국진		위험물안전팀장	장정택		예방과장	02/28 이원희
협조자
시행	예방과-2845	(		)	접수		(		)
우	01334	도봉구 도봉로 666 도봉소방서	/
전화	84-531, 02-956-0914	/전송	02-3491-6119	/	maam@seoul.go.kr	/	대시민공개