문서번호	총무과-7186
결재일자	2017.2.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
장병선		박동규	02/28 정상택
협조

시청사 공기질 측정기 수리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 2.

행  정  국

(총 무 과)

시청사 공기질 측정기 수리 계획

시청사 공기질을 측정하는 장비가 외부충격으로 기억장치 손상과 주요 센서의 사용년수가 도래되어 원활한 공기질 측정이 어려운 실정으로 수리를 추진코자 함.

□ 현황 및 문제점

❍ 현황 : 공기질 측정기(1대, 2014년도 구입, 제조사:3M)

장비(외관)	장비 센서	장비 화면

※ 측정항목(6개) : 온도, 습도, 이산화탄소, 일산화탄소, 미세먼지, 휘발성유기물

❍ 측정장비가 외부 충격으로 주기억장치 손상과 이산화탄소, 일산

화탄소 등의 감지센서 사용년수(2~3년)가 도래되어 원활한 공기질

측정 어려운 실정임 ⇛ 센서 교체 및 주기억장치 수리 필요

□ 수리계획

❍ 대    상 : 공기질 측정기(1대)

❍ 기    간 : ‘17.3.2 ~ 4.16(45일)

- 센서 교체 및 수리, 점검은 원제작사(미국)에서 진행

********************

**************************

********************************************************************************

**

계	수리비	센서(3개소)비용	제경비
5,291	950	3,860	481

❍ 지급방법 : 소액비용으로 일상경비 지출. 끝.