액체염소용기 계근대장

결재	★주무관	정수과장
	김석진	02/28 代장호

입 고 용 기(충전용기)		공 용 기(반출용기)
용기번호	용기무게(㎏)	용기번호	용기무게(㎏)
121	570	0184	692
112	541	0201	695
67	542	0181	690
20	550	0194	696
62	554	0197	693
104	704	102	705
74	711	23	548
120	536	06	555
		125	574
		69	551
총 08 병	4,708	총 10 병	6,399
계 근 사 항
○ 계 근 무 게 : 12,080 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 4,708 ㎏ ○ 납 품 량 : 7,372 ㎏		○ 계 근 무 게 : 6,490 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 6,399 ㎏
○ 잔 량 납 품 : 172 ㎏		○ 잔 량 반 출 : 91 ㎏
잔량납품〔 172 ㎏〕- 잔량반출〔 91 ㎏〕= 초과입고량 〔 81 ㎏〕
차 량 번 호	서울82바1265	운 반 자	임상무

점검일자 : 2017년 02월 28일 화요일