함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	(주)천일(137-845 서울 서초구 방배2동 954-22 3층 )
(경유)
제목	상수도공급 및 증설에 관한 문의 회신(신사동 237-472 외1필지)

1. 천일 2014-3-25(2014.03.25)호와 관련입니다.

2. 상기 대호와 관련 상수도공급에 관하여 아래와 같이 회시 하오니 업무에

참고 하시기 바랍니다.

가. 위    치 : 은평구 신사동 237-472외1필지

나. 건축개요 : 연면적 - 280.3㎡(근린생활시설)

라. 회시 내용:

․ 상수도공급가능여부  - 협의조건 참조

․ 공급가능시기        - 준공예정일 30일전

․ 예상관로 및 시수압력 - 인접배수관(D=150mm). 4.0㎏/㎠

․ 분기관경            - 150/30mm

첨부 : 1. 협의조건 1부.

2. 공사비내역 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	강병국		시설관리과장	03/27 이자화
협조자
시행	시설관리과-7982	(		)	접수		(		)
우	120-854	서울 서대문구 홍제2동 38-69	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3698	/전송	02-3146-3739	/	rido011@seoul.go.kr	/	대시민공개