함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
(경유)
제목	2017년 2월 원수유량계 검침결과 제출

한국수자원공사와 함께 우리 정수센터의 2017년 2월 한강 원수 사용 유량계 검침을 실시하고 그 결과를 따로붙임과 같이 보고합니다.

1. 2017. 2월 원수 사용량 : 24,296,883㎥

◦ 도수관로 유량 - CO₂설비 사용유량 = 24,431,399㎥ - 134,516㎥

2. 뚝도 도수관로 사용량 : 2,857,249㎥

3. 구의 도수관로 사용량 : 2,955,955㎥

따로붙임 : 원수유량계 검침결과(2017년 2월) 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	김태현		정수과장	02/28 代장호
협조자
시행	정수과-668	(		)	접수		(		)
우	12270	경기도 남양주시 삼패동 397	/
전화	02-3146-5846	/전송		/	cg312@seoul.go.kr	/	대시민공개