투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	환경관리주식회사 중랑사업소장
(경유)
제목	탈수시설 조명설비 개선 승인

1. 환경관리주식회사 –2017-22104호와 관련입니다.

2. 우리센터 “탈수시설 조명설비 개선 승인”요청건에 대하여 아래와 같이 승인하니, 안전관리에 철저히 기하여 교체완료 후 그 결과를 증빙서류를 첨부 후 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사 업 명: 탈수시설 조명설비 개선

***********조명설비 LED(매입개방, 일자등)/교체 99EA

**********************(VAT 포함)

나. 검토결과: 탈수기동 노후된 조명설비를 전면 교체하여 기계설비의 어두운 환경 및 작업여건을 개선하고자 삼파장보다 수명이 길고 에너지절약을 기할 수 있는 LED 교체가 타당함.

다. 승인여부: 승인

붙임: 승인요청 공문 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
★주무관	도형철		운영과장	02/28 代박한수
협조자
시행	운영과-1783	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장 3길 64-0(용답동) 중랑물재생센터 본관 3층 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2569	/전송	02-2211-2599	/	uall@seoul.go.kr	/	부분공개(6)