다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신자	정보통신보안담당관
(경유)
제 목	사무기기 점검.정비 요청

본청사 안정적인 전기설비 관리를 위한 1/4분기 전기설비 점검(절연저항 측정)시 일부 직원 사무기기(컴퓨터) 절연상태가 불량한 것으로 점검되어 별첨과 같이 알려 드리오니 조속히 점검·정비 조치를 하여 주시기 바랍니다.

별 첨 : 사무기기 절연불량 현황 1부.  끝.

	총무과장
주무관	백상희		시설관리팀장	최석기		총무과장	03/27 오형철
협조자
시행	총무과-8728	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 태평로1가 서울시청 총무과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-5648	/전송	02-2133-0772	/	sangheej@seoul.go.kr	/	부분공개