서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2017년도 상반기 소방용수시설 등 일제점검(정비) 계획 보고

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(국민안전처훈령 제303호)

나. 재난관리과-949호(2017.2.1.) 『2017년도 소방용수시설 관리운용 기본계획』

다. 재난관리과-1551호(2017.2.17.)  『2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검(정비) 계획 알림』

라. 재난관리과-1650호(2017.2.21.) 『2017년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 대상파악 제출 알림』

2. 2017년도 해빙기 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사) 계획을 다음과 같이 실시 하고자 합니다.

가. 기    간 : 2017년 3월중(세부사항 붙임참조)

나. 점검대상 : 공설소화전 2721호 등 435개소

다. 점검인원 : 진압1팀장 백선열외 17명

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수

↳ 소방행정과-26048호(2013.09.17.) 『교대제 근무자 소방활동 지침』참조

라. 안전책임자 : 센터장(각팀진압대장) 및 각조 선임자

마. 내    용

○ 소방용수시설 점검 및 정비

○ 노후소화전(30년이상) 점검 및 등급 재분류

○ 다용도 제수변(소화전) 점검금지

○ 119행정정보시스템 소방용수분야 입력사항 정비(확인) 및 현행화

○ 소방용수시설 주변 도로 침하시 즉시 보고 및 안전조치 철저

○ 소방활동장애 주차구획선 파악 등

○ 2017년도 소방용수시설 도색 및 보온대상 파악 병행 실시

3. 행정사항

가. 각 조 담당자는 점검결과를 붙임3,4,5,6에 의거하여 2017.3.30.(목)까지 각팀 서무담당에게 보고

나. 소화전 개폐시 민원발생 방지 철저

다. 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

라. 각 조 담당자는 반드시 모든 현황은 119행정정보시스템과 일치하도록 현행화 할 것.

붙임 1. 2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검(정비) 계획 1부.

2. 2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검(정비) 세부 계획 1부.

3. 2017년 소방용수시설 일제점검 결과서(서식) 1부.

4. 주차구획선 구획(서식) 1부.

5. 비상소화장치 현황(서식) 1부.

6. 2017년도 도색 및 보온대상 파악(서식) 1부.  끝.

★담당자	남기욱		진압2팀장	代최진수		119안전센터장	02/28 박성근
협조자
시행	수서119안전센터-1258	(		)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6 (수서동)	/
전화	02-445-9019	/전송	02-451-0019	/		/	대시민공개