결재	주무관	팀장		간호과장		간호부장
	김민정	김금이		02/28 최경희
협 조	정미화

31병동 【 식이 줄! 우유병에

딱 붙었다 전해라~ 】

학습동아리 활동 결과 보고(2월)

보 고 명

학습동아리 활동 결과 보고(13차)

일    시

○ 2017. 2 22 (수) 15:00 ~ 15:30(30분)

참 석 자

○ 김금이, 김인희, 이혜순, 김나원, 이혜령, 김민정, 고우리

내    용

▣ 빨대형 실리콘 사용관련 최종 간담회

주요내용

▣ 빨대형 실리콘 사용관련 최종 간담회

○ 일  시 : 2017. 2.22(수) 15:00 ~ 15:30(30분간)

○ 대  상 : 병동직원 7명

○ 장  소 : 31병동 간호사 회의실

○ 내  용

- 실리콘 꼭지 사용 시 수액 줄 빠짐 현상이 없어 병동 환경이          쾌적하게 유지

- 소독 및 세척 방법이 기존 사용법과 일치하여 효율적임

- 실리콘 꼭지를 따로 제작하지 않아도 되어 인력소모가 없음

- 식이 유출이 없어 환아들에게 100% 식이공급이 가능함

- 빨대형 실리콘 꼭지 삽입 시 찢어지는 경우가 있어 주의하여

삽입해야 함

향후계획

▣ 어린이 병원 전 병동에 확대 사용 예정

관련사진

관련 사진

붙임 : 1. 2017년 2월 학습동아리 수시활동 보고서 및 회의록(13차) 1부.  끝.