문서번호	수처리연구과-1343
결재일자	2017.2.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		수처리연구과장	수도연구부장
이광제		김승훈	02/28 최영준
협조
	주무관		이향연

에코스마트 상수도시스템 개발사업 정수처리 전처리공정 업무회의 결과보고

서울물연구원

수처리연구과

에코스마트 상수도시스템 개발사업

정수처리 전처리공정 업무회의 결과보고

에코스마트사업 “기후변화대응 고효율 응집/침전 및 응집/부상 시스템 개발”관련하여 전처리공정에 대한 회의결과를 보고드림

Ⅰ		개 요

○ 기    간 : 2017. 2. 16.(목)

○ 장    소 : 강원도 원주시 연세대학교 백운관

○ 참 석 자

- 물연구원 : 백영애, 이광제(물연구원), 계호민(연세대학교), 이기석(단국대학교),

김균태(삼진정밀)

○ 회의안건

- 1차년도 연차평가 관련 사항

- 파일럿설비 설치 및 운영방안

Ⅱ		회의결과

○ 1차년도 연차평가 관련 사항

- 파일럿설비 공정구성을 위한 문헌조사 및 선행기술조사

- 수처리제 종류 및 물성특성 조사

- 2차년도 연구개발비 계상 및 연구내용

○ 파일럿설비 설치 및 운영방안

- 성남정수장 파일럿플랜트 설치 및 운영(5월 이후)

· 응집, 침전 파일럿설비(150 ㎥/일) 설치 : 삼진정밀

· 파일럿설비 운영 및 관리 : 한양대학교

- 부산 회동정수장 파일럿설비

· 응집, 부상 파일럿설비(2,000 ㎥/일) 설치 : 삼진정밀

· 파일럿설비 운영 및 관리 : 단국대학교

- 벤츄리 방식의 공기주입방식을 이용한 가압부상

- Hydrocyclone을 연계한 DAF 전처리 개발

Ⅲ		향후계획

○ 에코스마트사업 1차년도 연차평가

- 일시 및 장소 : ’17. 2. 20.(월) 충북 청주시 소재 고려대학교 의생명공학연구원

○ 에코스마트사업 실무자 회의

- 일시 및 장소 : ’17. 3. 16.(목) 10시 한양대학교 재성토목관

Ⅳ		행정사항

○ 총사용금액 : 금117,550원

○ 사용내역 : 금117,550원

- 교통비 : 25,350원 + 12,200원 = 37,550원

· 841 원/L × 211 km ÷ 7 km/L = 25,350원

※ 유가(841 원/L LPG), 왕복거리(211 km), 연비(7 km/L)

· 톨게이트비용 : 6,100(서울→원주) + 6,100(원주→서울) = 12,200원

- 일  비 : 20,000원 × 2명 = 40,000원

- 식  비 : 20,000원 × 2명 = 40,000원

○ 예산비목 : 환경부 에코스마트사업 연구개발비, 직접비, 연구과제추진비, 국내출장여비

○ 지급방법

- 세입세출외 현금계좌에서 에코스마트 결재계좌 경유한 후 개인계좌로 입금

붙임 : 1. 여비사용내역서 및 지급조서 1부.  끝.