문서번호	기전과-1728
결재일자	2017.2.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
황준석		문준호	02/28 박심근
협조

『2017년 2월』

응봉교 엘리베이터 유지관리 용역 점검결과 보고

2017. 2.

응봉교 엘리베이터 유지관리 용역 점검결과 보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2017년 응봉교 엘리베이터 유지관리 용역

○ 용역대상 : 응봉교 엘리베이터 1식

○ 용역기간 : 2017. 1. 1 ∼ 2017.12.31

○ 계약업체 : 누리엔지엔지니어링㈜ 전 종 백

□ 점검현황

○ 점 검 자 : 누리엔지엔지니어링㈜ 김 민 우

○ 계약내용 : 응봉교 엘리베이터 월 정기점검 1회, 비상상황시 긴급출동

○ 점검일시 : 2017.02.06.(월)

시 설 명	종류	구분	점검일	점검결과	비 고
응봉교	승강기 (엘리베이터)	엘리베이터(1000KG, 15인승)	6	양호
		CCTV
		인터폰

□ 용역비 집행계획(2월분)

총용역비(원)	기지출액	금회집행	집행누계액	비 고
6,270,000	522,500	522,500	1,045,000	16.67%

□ 보고내용

○ 점검결과 전반적으로 시설상태가 양호하여 향후 지속적인 모니터링으로 유지관리에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 1. 총괄내역서(2월) 1부.

2. CCTV 점검사진 1부.

3. 점검기록표 12매 1부.(별철)  끝.