【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 상반기 소방용수시설등 일제조사 계획 보고.

1. 재난관리과-1346(2017.2.28.)호 『2017년 상반기 소방용수시설 등 일제조사 계획 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련 우리 119안전센터 2017년 상반기 소방용수시설 등 일제조사 계획을 아래와 같이 실시 코져 합니다.

가. 일  정 : 2017. 3. 6 ～ 3.24

나. 대  상 : 공소 270001호 등 557개소(저수조 1개소 포함)

다. 점검방법

○ 주간근무자(출장) - 용수조사 출소

야간근무자(출동대기) - 14시 조기출근 또는 13시까지 연장근무

일시 구분	주간근무자 용수조사(출장)	출동 대기 근무
6일 (14:00～18:00)	1팀 (2개조)	3팀 (2개조)
7일 (09:00～13:00)	1팀 (2개조)	3팀 (2개조)
8일 (14:00～18:00)	1팀 (2개조)	2팀 (2개조)
9일 (09:00～13:00)	1팀 (2개조)	2팀 (2개조)
13일 (14:00～18:00)	2팀 (2개조)	1팀 (2개조)
14일 (09:00～13:00)	2팀 (2개조)	1팀 (2개조)
15일 (14:00～18:00)	2팀 (2개조)	3팀 (2개조)
16일 (09:00～13:00)	2팀 (2개조)	3팀 (2개조)
20일 (14:00～18:00)	3팀 (2개조)	2팀 (2개조)
21일 (09:00～13:00)	3팀 (2개조)	2팀 (2개조)
22일 (14:00～18:00)	3팀 (2개조)	1팀 (2개조)
23일 (09:00～13:00)	3팀 (2개조)	1팀 (2개조)

라. 주요내용

○ 소방용수시설(지상식,지하식,저수조,비상소방용수)점검 및 정비

○ 119행정정보시스템 소방용수분야 입력사항 확인(사진 정비)

○ 주차구획선 내 소화전 설치여부 조사

마. 결과보고 : 2017. 03. 30.(목)  ※「붙임 2」서식

바. 행정사항

(1) 소화전 개폐 시 상수관로로 적수유입으로 인한 민원이 발생하지 않도록 주의하여 조작

(2) 일제조사 실시 후 119행정정보시스템에 자료입력 등 정비 철저

(3) 고장 소화전은 재확인하여 양호, 고장(사용가, 사용불가) 재분류

붙임  1. 2017년 상반기 소방용수시설 등 일제조사 일정 1부.

2. 2017년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과서식 1부.

3. 소방용수 시설 관리 현황 1부.

4. 주차구획선 구획

5. 노후소화전 현황 1부.

6. 비상소방용수시설 현황 1부.

7.소화전개폐시 유의사항. 끝.

★담당자	안재윤		3팀장	김관영		119안전센터장	03/01 이종실
협조자
시행	신월119안전센터-934	(		)	접수		(		)
우	07916	서울특별시 양천구 남부순환로 448 번지	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun/
전화	02-2663-0119	/전송	02-2664-0962	/	24483@seoul.go.kr	/	대시민공개