복    명    서

결재	주무관	미생물검사과장
	김성택	03/02 차영섭

	2017년 1/4분기 풍납원수 및 외부의뢰(인천시) 바이러스 시료채수를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2017. 02. 28.
복명자 : 주무관 김성택

복       명       내       용

출장일자

2017. 02. 27

건    명

2017년 1/4분기 원수(풍납) 및 외부의뢰(인천) 바이러스 시료 채수보고

내용

□ 개 요

- 목  적 : 원수 바이러스 분포실태조사를 위한 1분기 원수 시료채수

- 장  소 : 풍납 취수장

- 출장자 : 주무관 김성택, 부민준

- 현장항목 측정결과(원수)

	풍납	인천
수온	5.9	6.0
탁도	3.5	3.5
pH	8.0	8.0
총채수량(L)	204	201

비  고

* LIMS 접수 예정(원수)

(기타 의뢰항목: 총대장균군, 분원성대장균군, 총인, 총질소, TOC, NH3-N, NO3-N)

끝.