함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	내곡가압장 침수로 인한 수질자동측정기 가동중지 안내

우리사업소에서 운영중에 있는 내곡가압장에 누수가 발생되어 수질자동측정기가 완전히 침수됨으로써 가동중지 하오니, 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 누수발생 개요

- 일시 : 2017.3.1(월) 오전 11:42

- 위치 : 서초구 내곡동 산 12-570번지 내곡가압장

- 원인 : 내곡가압장 원통밸브(D300) 파손으로 가압장 펌프실 침수

나. 수질자동측정기 가동중지

- 측정기 설치현황

· 측정기명 : TOA-DKK A4(제조국 일본, 2009년 설치)

· 설치지점명 : 강남수도사업소 내곡동(수도꼭지)

- 가동중지 사유 : 완전침수로 인한 수질자동측정기 전부파손

- 향후계획

· 측정기 업체와 피해상황 확인 예정(2017.3.3)

· 교체 또는 수리가능 여부 조사 후 본부와 대책마련 협의

- 침수현장 사진

내곡가압장 펌프실 침수	수질자동측정기 파손(침수)

끝.

	강남수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장)
주무관	류의창		수질팀장	이동조		행정지원과장	03/02 김인웅
협조자
시행	행정지원과-4598	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	3146-4746	/전송	3146-4779	/	ryuui@seoul.go.kr	/	대시민공개