고장발생보고서(구룡마을 제1송수구 배관)
문서번호	개포119안전센터-1195	결재	★서무담당	진압3팀장	119안전센터장
등록일자
			양성찬	서상덕	03/02 신자행
수 신	재난관리과장
접수번호

대상명(건명)	제1송수구 배관파열	관리부서		개포119안전센터
고 장 일 시	2017. 3. 2.	장 소		구룡마을2지구 제1송수구에서 10m 떨어진 부분
규 격(모델명)
조치사항	구룡마을 상황실 상황전파 및 수리요청.
원인 및 상태	배관노후로 인한 파열(사진참조)
담당자 의견	강남구청 상황실의 신속한 조치(보수) 요구됨.
그 밖의 사 항	특이사항 발생시 보고.
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
-	-		-		-
붙임 제1송수구 배관파열 사진 1부. 위와 같이 구룡마을 제1송수구 배관파열(고장) 발생하였음을 보고합니다. 2017년 3월 2일 계급: 소방장 성명: 양 성 찬

	개포119안전센터장