액화산소 수불대장(2014.3.26)

주무관	정수과장
이경철	03/27 현인식

구 분	1정수장			2정수장			′14구매내역 및 입고량누계
	입 고 량	사 용 량	재 고 량	입 고 량	사 용 량	재 고 량
전월이월량			6,062			11,525	80톤
3/1		718	5,344		672	10,853
3/2		634	4,710		620	10,233
3/3		649	4,061		592	9,641
3/4	10,000(6차)	394	13,667	8,000(6차)	524	17,117	*구매 : 75톤(2013-1회) *잔량 : 7톤, 누계 : 98톤
3/5		557	13,110		609	16,508
3/6		431	12,679		586	15,922
3/7		379	12,300		578	15,344
3/8		400	11,900		569	14,775
3/9		367	11,533		571	14,204
3/10		385	11,148		561	13,643
3/11		490	10,658		659	12,984
3/12	7,000(7차)	-857 (555)	18,515		618	12,366	*구매 : 75톤(2013-1회) *잔량 : 0톤, 누계 : 105톤 *초과입고량 : 1,412kg
3/13		542	17,973		594	11,772
3/14		513	17,460		505	11,267
3/15		408	17,050		682	10,585
3/16		462	16,590		600	9,985
3/17		507	16,083		588	9,397
3/18		590	15,493		596	8,801
3/19		838	14,655		636	8,165
3/20		704	13,951		648	7,517
3/21		648	13,303		602	6,915
3/22		792	12,511		618	6,297
3/23		738	11,773		649	5,648
3/24		682	11,091		600	5,048
3/25		629	10,462		587	4,461
3/26		621	9,841		580	3,881
누 계	17,000	13,221		8,000	15,644

단위 : kg