문서번호	화학시험과-255
결재일자	2017.3.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		화학시험과장		품질시험소장
최해철		최진수		03/02 한민희
협 조

2017년

화학시험과 시험장비 교정검사 시행 계획

2017. 3.

서울특별시 품질시험소

(화학시험과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성인지	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

시험장비 교정검사 시행 계획

국가표준기본법 제14조 및 국가교정기관 지정제도 운영요령 규정에 의거 측정기기의 정밀도 유지 및 신뢰성 확보를 위해 화학시험과 보유 시험장비에 대한 교정검사 계획을 수립하여 시행하고자 함.

Ⅰ		관련근거

○ 국가표준기본법 제14조 (국가교정제도 확립)

○ 국가교정기관지정제도운영요령 제40조 (교정대상 및 주기)

○ 서울특별시품질시험소 품질메뉴얼(측정의 소급성)

Ⅱ		시험장비 교정대상 현황

○ 점도계 등 44대(10 항목) : (붙임 1) 목록 참조

항목 계	길이	힘	질량	점도	습도	광원	매질특성	온도	부피	광도
44	8	5	2	1	4	1	1	19	2	1

Ⅲ		추진방향

○ KOLAS 국가교정기관을 대상으로 견적서를 받아 소액 제출자에게 교정검사 의뢰

○ 중간점검 대상기기는 교정검사 후 6개월이 경과하기 전에 별도 시행

Ⅳ		세부추진계획

□ 정기검사

○ 교정기간 : 2017.4.1.∼4.30.

○ 교정대상 : 점도계 등 44대

○ 교정기관 : *********

○ 소요(예상)금액 : ******************

○ 예산과목 : 건설공사 품질수준 향상, 건설공사 품질관리 사업,               건설자재 품질시험, 시험연구비(100-207-03)

□ 중간점검

○ 점검기간 : 2017.10.1.∼10.31.

○ 점검대상 : 인장 및 압축시험기, 변위계 등 2대

(항목 : 힘, 길이)

○ 소요(예상)금액 : *****

Ⅴ		행정사항

○ 교정검사 후 검사결과에 대한 장비 이력관리

○ 교정결과 조치

- 교정결과 정밀도가 유지된 시험장비는 품질시험 계속사용

- 교정불가 장비 및 정밀도가 불확실한 장비는 수리 또는 교체여부 등을 경제적으로 검토하여 조치함.

Ⅴ		기대효과

○ 측정기기의 소급성 제고로 신뢰성 확보

○ 품질시험 데이터의 신뢰성 확보 및 품질시험의 원활한 업무추진

붙임  1. 2017년 교정대상 목록     1부.

2. 교정검사 산출기초조사서   1부.

3. 견적서                    3부.  끝.