국제안전도시 송파! 200년을 약속한 20년의 약속
	송파소방서
수신	송파구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가등 신청에 따른 보완 회신[문정동 **-9, 박**, 신축]

1. 건축과-5432(2017.02.24.)호“건축허가(신축) 신청에 따른 협의[문정동 **-9]”와 관련입니다.

2. 건축허가 신청에 따른 관련서류를 검토한 바, 소방시설이 소방관계 법규에 부적합하여 다음과 같이 보완 요청하오니 2017. 3. 7.(화)까지 회신하여 주시기 바라며, 기간내 보완하지 아니하는 때에는 동의요구서가 반려됨을 알려드립니다.

가. 대지위치 : 서울시 송파구 문정동 **-9

나. 건 축 주 : 박**

다. 규    모 : 지하 0층/지상 6층, 연면적 420.42㎡, 1개동

라. 주요용도 : 복합(근린생활시설, 주택)

3. 보완 사항

○ 전층 간이스프링클러설비 누락.  끝.

	송파소방서장
담당자	한계근		예방팀장	신학철		예방과장	전결 03/02 박충건
협조자
시행	예방과-5001	(		)	접수		(		)
우	05737	서울 송파구 오금로51길 56 송파소방서 1층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02) 431-4105	/전송	02) 3402-1190	/	us2010@seoul.go.kr	/	부분공개(6)