문서번호	급수운영과-1687
결재일자	2017.3.2.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
김상신	03/02 김홍준
협 조

영상감시시스템 점검일지(2017. 3. 2.)

구 분 사업소	C C T V 점검결과	화상회의 통화시간	화상회의 통 화 자	이상유무 및 조치내용			비 고
				CCTV 통합장비	화상회의 장 비	통신회선
중 부	이상없음	08:40	장두성	정상	정상	정상
서 부	〃	08:43	장재훈	〃	〃	〃
동 부	〃	08:40	장현석	〃	〃	〃
북 부	〃	08:42	송이섭	〃	〃	〃
강 서	〃	08:41	진동섭	〃	〃	〃
남 부	〃	08:45	정일용	〃	〃	〃
강 남	〃	08:44	최재성	〃	〃	〃
강 동	〃	08:45	오의균	〃	〃	〃
광 암	〃	08:41	추국진	〃	〃	〃
구 의	〃	08:43	김승현	〃	〃	〃
뚝 도	〃	08:46	장주혁	〃	〃	〃
영 등 포	〃	08:42	최재철	〃	〃	〃
암 사	〃	08:46	김위덕	〃	〃	〃
강 북	〃	08:44	장윤상	〃	〃	〃
특이사항	- 강남수도사업소 내곡가압장 누수발생 · 발생일시 : 2017. 3. 1.(수) 11:42 · 복구일시 : 2017. 3. 1.(수) 15:10 · 누수원인 : 내곡가압장 원통밸브(D300) 밑 용접부분 파손 · 조치내용 : 펌프교체, 급수차 출동