투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	잠실사거리 지하광장 조성공사 책임감리원 귀하
(경유)
제목	보도시공상세도 검토결과 통보(잠실역 지하광장 조성공사)

1. 잠실지감 제2014-176호(2014.3.19)와 관련입니다.

2. 위 호로 제출한 “잠실사거리 지하광장 조성공사” 보도시공상세도 검토결과를 붙임과 같이 통보하니 책임감리원은 시공상세도 보완 및 승인후 시공토록 조치하시고, 검토의견에 대한 반영결과를 붙임양식에 의거 보완도면과 함께 우리부로 제출하시기 바랍니다.

3. 아울러, 보도관리 10계명 시행에 따라 중대한 하자발생시 전면재시공 및 원스트라이크아웃제가 적용되니 관련규정에 적합하게 시공될 수 있도록 조치하시기 바라며, 검토사항에 누락된 오류나 미비사항은 자체검토후 조정 시행하여야 하고 공정 20%, 준공시 현장 지도점검이 이루어 질 수 있도록 우리부로 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 시공상세도 검토결과 1부.

2. 검토의견 반영결과 제출양식 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	손준호		터널건설과장	명경출		토목부장	03/27 노우성
협조자	주무관	장기철		토목총괄과장	김영수
시행	토목부-5848	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 3층 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2570	/전송	3708-2599	/	civil0218@seoul.go.kr	/	대시민공개