문서번호	시설관리과-5668
결재일자	2017.3.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
구본천		강동철	03/02 김기상
협조

상수도 맨홀 불량 차량훼손에 따른 피해보상 요구 검토 보고(영등포구 영등포동621)

2017. 3.

피해 배상요구에 따른 검토 보고

(영등포구 영등포동621)

영등포구 영등포동621번지 하나마트 앞 맨홀 불량으로 차량훼손 사고발생에따른 피해배상 요구가 접수되어 현장조사 후 아래와 같이 보고합니다

□ 발생현황

○ 피해신고 접수

- 사고일 : 2017. 2. 19(일) 14시

- 접수일 : 2017. 2. 22(수) 9시

- 위 치 : 영등포구 영등포동 621 하나마트 앞

- 신고인 : ********************

○ 상수도시설(맨홀) 현황

- 사고위치 : 영등포구 영등포동 621

- 맨    홀 : 소형(∮265)철개

- 조치현황 : 2016년 동작 영등포구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(연간단가)

보수완료

○ 피해배상 청구현황

- 요구일 : 2017. 2. 27(월)

- 요구인 : ********************

- 피해내용 : 영등포구 영등포동621번지 하나마트 앞 맨홀 불량으로 주차중 차량훼손

(차량 타이어 및 휠 손상)으로 피해보상 요구.

○ 위치도(영등포동621 하나마트 앞)

사고지점

□ 현장조사 내용

○ 현장사진(소형철개 및 차량파손사진)

○ 피해차량 : ******************

□ 조치 의견

○ 위 민원사항을 배상책임보험(누수피해)이 계약된 한국지방재정공제회에 사고 접수하여 민원처리에 만전을 기하고자 합니다. 끝.