출 장 결 과 보 고 서

주무관		기전팀장	시설관리과장		결재
이정선		문용욱	03/02 고신석
협 조

	명에 의하여 기전시설물 순찰 및 점검과 관련 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 공업7 성명 : 이 정 선, 장 재 섭

보 고 내 용
일 시	2017. 3. 1(수) 09:10 ~ 13:10
건 명	출장결과보고서 이정선, 장재섭(2017.3.1)
내용	○ 신월배수지 인입 유량계 고장 – 재부팅 후 정상작동
비 고

→