		송파소방서
수신	잠실119안전센터장
(경유)
제목	소화전 이설 완료에 따른 검수 지시(잠실400043호)

1. 관련문서

가. 삼건 대외 제2014-11호 (‘14. 3. 6.)호「소화전 이전설치 요청의 건」

나. 현장지휘대-2492(‘14. 3. 10.)호「소화전 이전설치 건 회신」

다. 삼건 대외 제2014-14호 (‘14. 3. 17호「소화전 이설 완료 보고의 건」

2. 위와 관련 소화전 이설이 완료됨에 따라 다음과 같이 검수를 지시하니, 공사 적정여부, 수압 등 현장확인 후 결과보고 하기 바랍니다.

가. 대 상 : 지상식 400043호(송파구 신천동 7-13 향군회관)

나. 사 유 : 경계석 공사 Set Back(건축후퇴)로 인하여 인도내로 3m 이설

3. 행정사항

○ 변경된 사항은 소방행정정보시스템(소방용수)에 각 항목별로 수정하고, 특히 이미지 항목(위치도, 외부사진, 내부사진), 모바일용수관리(위치도, 이미지)도 누락없이 입력할 것.

붙임 공사 관련 사진 1부.  끝.

							재난관리과장
담당자							한계근			대응총괄팀장					박종건					재난관리과장					전결 03/27 송영철
협조자
시행			재난관리과-87									(						)		접수											(						)
우	138-817					서울 송파구 오금로 51길 56 (마천2동 29-1)															/
전화		02) 431-4101						/전송			02) 431-4106					/	us2010@seoul.go.kr												/	대시민공개