내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획보고

1. 재난관리과-1401(2017.2.21.)호『2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검.정비 계획 알림』화 관련입니다.

2. 위호와 관련 우리(미근)119안전센터 상반기 소방용수시설에 대한 일제점검

계획을 아래와 같이 수립 시행코자 합니다.

가. 기    간 : 2017.3 .7 ~2017.3. 24(11일간)

나. 점검대상  : 총 603개소(비상용수3개소포함)

※ 소방용수시설(공설) 542, 저수조6, 비상소화장치 58, 비상용수시설3개소

다. 점검내용

1) 소방용수시설 상태 및 출수 여부

2) 노후소화전 점검

3) 주차구획선 내 소화전 설치 실태 파악

4) 도색 및 보온 대상 파악등

(도색32개:1인당2개 이상, 보온10개:팀별3-4개)

라. 세부계획 : 붙임참조

3. 행정사항

가. 표찰확인 : 발견 즉시 붙임 서식에 의거 보고

나. 결과제출 : 2017.4.3.(월)한

다. 점검방법 :비번자 출동대기, 주간근무자 일제조사 실시

⇒ 주간 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기(4시간 이내 초과근무 인정)

라. 소방행정정보시스템 내 소방용수시설 통계 100% 현행화 작업 철저

붙임  1. 2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 1부.

2. 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

3. 주차구획선 내 소화전 설치 여부 (서식) 1부.

4. 노후소화전 점검대상 1부.

5. 도색 및 보온 조사결과 보고(서식) 1부.

6. 표찰 발견 보고 (서식) 1부.

7. 상반기 소방용시설 일제조사 일정 1부. 끝.

	미근119안전센터장
담당자	변중호		3팀장	조현익		119안전센터장	03/03 김영훈
협조자
시행	미근119안전센터-988	(		)	접수		(		)
우	03738	서울서대문구통일로113 미근119안전센터	/
전화	02-3147-0119	/전송	02-762-0119	/	bjh625@seoul.go.kr	/	대시민공개