	용산소방서
수신	**************************************
(경유)
제목	시정보완 안내문[한남동 근생]

1. 민원접수-542호(신청일: 2017. 3. 2.)와 관련입니다.

2. 귀하께서 신청하신 소방시설완공검사 완공검사필증 교부와 관련 소방시설등 설치 기준에 맞게 설치되어 있는지 여부를 확인한 바, 아래와 같이 미비사항이 있어 시설보완을 안내하니 보완 후 완공신청서를 재접수하여 주시기 바라며, 적정하게 설치된 경우 현장발급이 가능합니다.

3. 검토 내용

가. 대상명: 한남동 근생(근린생활시설)

나. 신청인: *******************

다. 위  치: 서울특별시 용산구****************

라. 근  거: 피난기구의 화재안전기준(NFSC 301)

마. 보완사항: 피난 또는 소화활동상 유효한 개구부 하단이 1m 이상

이므로 발판 설치 또는 개구부 하단 1m 이내로 변경 요함.

4. 기타 궁금한 사항에 대하여 예방과 검사지도팀(☏790-6676)으로 문의하시면 상세히 안내해 드리겠습니다.  끝.

							용산소방서장
담당자							박래성			검사지도팀장					전양구					예방과장					03/03 염무열
협조자				담당자						임영운
시행			예방과-2862									(						)		접수											(						)
우	04375					서울특별시 용산구 한강대로 167															/			http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화		02-790-6676						/전송			02-749-1977					/	201205106@seoul.go.kr												/	부분공개(6)