고압가스 수불부(3.2)

결재	주무관	정수과장
	김유선	03/03 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장					정 수 장
	입고량	구의	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량					16,124						11,780
3.01		443	462	905	15,219		0	0	175	175	11,605
3.02	4,500	410	496	906	14,313		0	0	187	187	11,418
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
합계	4,500	853	958	1,811					362	362

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					43,613			39,457
3.01		380	414	794	42,819		1,388	38,069
3.02		380	396	776	42,043		1,510	36,559
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
합계		760	810	1,570			2,898