길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-4053

결재	주무관	시설관리과장
	황대룡	03/03 代송종범

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	2/24(금)	2/25토)	2/26일)	2/27(월)	2/28(화)	3/01(수)	3/02(목)	계
2016년	87,661	79,455	85,554	80,301	92,403	88,947	76,287	590,608
2017년	90,900	87,282	90,864	91,954	88,800	84,600	90,300	624,700
증 ․ 감	3,239	7,827	5,310	11,653	-3,603	-4,347	14,013	34,092

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (2.17~2.23)	금주 공급(㎥) (2.24~3.02)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
619,700	624,700	5,000	0.81

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 5,000㎥(0.81% 증가)

- `17.3월 현재 전년 대비 공급량 : 339,118㎥(증가)

- 특이사항

· 위례신도시 수계변경 : 광암수계 ⇒ `16.7.11일 암사수계로 변경. 끝.