	서대문소방서
수신자	서대문소방서장(소방행정과장)
(경유)
제 목	북가좌 난방보일러 고장발생 보고

1. 북가좌119안전센터에서 설치 운영 중인 난방보일러 고장 발생 내용을 다음과 같이 보고합니다.

○ 고장발생 내용

부 서 명	고장일시	고장내용	비 고
북가좌 119안전센터	2017.3.3.(금)	○ 난방보일러 - 모터 베어링 손상	사용가능 (임시)

붙 임: 보일러 고장사진 1부.  끝.

	북가좌119안전센터장
서무	우재경		3팀장	代이영진		119안전센터장	03/03 설영길
협조자
시행	북가좌119안전센터-1072	(		)	접수		(		)
우	03677	서울특별시 서대문구 증가로 242 북가좌119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-372-0119	/전송	02-308-0119	/	dnworud1@seoul.go.kr	/	대시민공개