투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	중랑천 용수공급동 약품사용량 보고(02월)

1. 중랑천 용수공급동 수처리 약품의 2017년 02월 사용 현황을 다음과 같이 보고합니다.

【2017년 02월 약품사용 현황】

(단위 : kg)

약품명	전월 재고량	입고량	사용량	입고량-사용량	현 재고량	비고
HIB PAHCS(11%)	24,089	132,900	137,268	- 4,368	19,721
폴리머	2,090	5,000	3,480	1,520	3,610
액체산소	10,385	51,680	52,530	- 850	9,535
액체질소	0	9	9	0	0

붙 임 : 약품사용량 적산대장 1부.  끝.

주무관	남상열		운영과장	03/03 代황준태
협조자
시행	운영과-1878	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	2211-2657	/전송	2211-2599	/	sun4842@seoul.go.kr	/	부분공개(5)