수질검사출장보고서(송파구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	03/27 장성만

	명에 의하여 송파지역 수질민원. 중앙정수처리설치아파트. 관말정체지역 수질검사 를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 03. 26
보고자 : 지방화공운영주사보 성명 : 김 명 주 지방환경서기 성명 : 강 혜 성 지방공업주사 성명 : 이 우 재

강동수도사업소장    귀하

□ 수질검사(채수)일 : 2014.03.26.(수)

□ 수질검사 내용

검사구분	검사지점	검사대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
민원신청	##############	3	3				단순:3
정수처리시설아파트	석촌호수로 #########	1	1
관말정체지역	송파구 송이로 하나은행 외 6개지점	7	7

□ 보고자 의견

○ 송파구 ##########외2건 단순수질검사 현장방문 수질검사결과 기준에 적합하였으며 수돗물 안전성 홍보함.

○ 송파지역 중앙정수처리설치 아파트 ######## 정수처리시설 폐쇄 후 수돗물 수질검사 신청. 수돗물 채수 후 상수도 연구원 검사의뢰 하였으며 검사결과는 별도 보고코져 합니다.

○ 송파지역 3월중 관말 정체지역 수질검사 결과를 첨부 문서와 같이 보고합니다.

첨부 : 수질검사결과 1부.  끝