투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울역 7017프로젝트 책임건설사업관리자
(경유)
제목	업무지시(서울역 7017프로젝트 기계공사 검토)

1. 서울역 7017프로젝트 기계공사(2차)와 관련입니다.

2. 아래 사항에 대하여 검토 및 작업지시 하오니 해당 사항을   검토하여 기계공사 추진에 지장이 없도록 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

연번	현황	지시내용	비고
1	장미카페, 전망카페 바닥 콘크리트마감, ⇨ 배관피트로 접근 불가	점검구 설치 등 유지관리방안 검토하여 반영
2	만리동 관리실 샤워실 1개소 반영 (남녀 구분없음)	남녀 구분하여 샤워실 설치 전기실 서쪽벽측에 수전 반영	운영부서 요구사항

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	김도형		환경설비과장	03/03 여인웅
협조자
시행	설비부-3367	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩(15층)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8619	/전송	02)3708-8659	/	dokebi@seoul.go.kr	/	대시민공개