문서번호	시설관리과-8088
결재일자	2014.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
주재하		代박영택	03/27 나태산
협 조	주무관			박영택
	주무관			양우창
	주무관			황필권
	주무관			민성준
	주무관			이명재

기전시설물(성북)점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

중부수도사업소

시설관리과

2014년 03월 25일  화요일  날씨 :

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
삼선증압장 종암증압장 석관증압장 월곡증압장	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	주재하 이명재
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ CMB PDA 입력	이상없음
점검 및 작업내용	▷ 삼선,종암,석관,월곡증압장 - 기전시설물 점검 및 현장제어판넬 청소작업.(사진첨부) ▷ 삼선,종암,석관,월곡증압장 - 기전시설물 및 CCTV,PLC,배관,배수펌프 상태점검 이상없음.		비 고

맑음

끝.