	서대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방청사(차고) 유해물질 분석 연구 결과 보고

1. 관련문서

가. 예방과-14872(2016.11.01.)호“2016년 겨울철 소방안전대책 추진계획 알림”

나. 현장대응단-627(2017.01.23.)호“소방청사(차고) 및 화재현장 유해물질 분석 연구”

다. 현장대응단-1801(2017.02.28.)호“소방청사(차고) 유해물질 분석 연구 결과보고”

2. 우리 서 2017년 주요업무계획 중 소방청사(차고) 유해물질 분석 연구 결과를 붙임과 같이 보고하오니 직원 보건안전등 업무에 참고하시기 바랍니다.

	《차고 유해물질 측정 관련 근무환경 개선방안》
1. 차고배연시스템 구축: 음압식, 승하강식, 호스형 매연 배출장치 설치 제안 2. 차고 및 청사 간 구획화 추진: 청사 내 유해물질 유입 방지(틈새가 있는 유리문 설치 지양) 3. 근무교대점검 운영 매뉴얼 개정: 차량 시동점검 별도 시행(유해물질의 직접적인 접촉 차단)

붙임  소방청사(차고) 유해물질 분석 연구 결과보고서 1부.  끝.

	서대문소방서장
수신자	서 울 특 별 시 장(소방행정과장),서 울 특 별 시 장(안전지원과장),서 울 특 별 시 장(소방감사담당관)
조사주임	김정현		지휘2팀장	문승렬		현장대응단장	전결 03/06 이동식
협조자
시행	현장대응단-2009	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 서대문소방서 현장대응단	/
전화	02-3144-4119	/전송	02-3144-9119	/	kjh119@seoul.go.kr	/	대시민공개