길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-4174

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	03/06 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	2/27(월)	2/28(화)	3/01(수)	3/02(목)	3/03(금)	3/04(토)	3/05(일)	계
2016년	80,301	92,403	88,947	76,287	82,651	83,932	88,789	593,310
2017년	91,954	88,800	84,600	90,300	89,200	92,500	81,600	618,954
증 ․ 감	11,653	-3,603	-4,347	14,013	6,549	8,568	-7,189	25,644

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (2.20~2.26)	금주 공급(㎥) (2.27~3.05)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
623,046	618,954	-4,092	-0.66

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -4,092㎥(0.66% 감소)

- `17.3월 현재 전년 대비 공급량 : 347,0468㎥(증가)

- 특이사항

· 위례신도시 수계변경 : 광암수계 ⇒ `16.7.11일 암사수계로 변경. 끝.