	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과 보고서(여의도 K-타워건물)

분류기호 예방과 - 2017. 3. 6(월)
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 〔여의도 K-타워건물〕
1. 민원접수 제1148호 (2017. 3. 6)호 『소방공사감리 결과보고서』 와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위 호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 국제금융로8길 10(여의도동 45-1)			관 계 인		KTB칸피던스 사모부동산 투자 제59호의 신탁업자 한국증권금융(주)
허가동의일	2014.10.10		착공신고년월일		2015.9. 24
건물규모	철근콘크리트조 지하5층/지상15층 연면적 47,362.10㎡
주요용도	근린생활 및 업무시설	소방시설시공업자		(주) 케이씨씨 (주) 정도설비 (주) 프로테크
설 치 소방시설	소화기구, 옥내소화전, 스프링클러, 청정소화약제(HFC-125), 자동화재탐지, 시각경보기 비상방송, 유도등, 피난기구(완강기), 비상조명등,제연설비(거실,전실),연결송수관,비상콘센트 무선통신보조, 상수도소화용수설비
소방공사 감리업자	㈜ 건일엠이씨(책임감리원 민갑석 기계/전기- 특급)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하5층/지상15층 연면적 47,362.10㎡ 신축 소방시설공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

★담당자							구본형			예방팀장					윤선식					예방과장					강경철				소방서장						03/06 이귀홍
협조자
시행			예방과-5198									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개