위기경영! 인재중심! 품격목표!
	마포소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	2014년도 상반기 소방용수시설 일제조사 점검중 소화전 고장발생 보고(상암)

1. 현장지휘대-1933(2014.02.24.)호 『2014년도 상반기 소방용수시설 일제조사 추진계획 시달』와 관련입니다.

2. 위와 관련 상암119안전센터 2014년도 상반기 소방용수시설 일제조사 정비․점검중 소화전 고장 발생하였기에 아래와 같이 보고합니다.

가) 지상식 소화전 668호 6482호 2개소

고장내역 (스핀들 헛돌아감 고장 사용가)

나) 지상식 6114호 (몸통 미세누수 및 스핀들 헛돌아감 사용불)

붙 임 : 소방용수시설 위치도 및 고장내용 사진 1부. 끝.

	상암119안전센터장
담당자	민진기		1팀장	유종봉		센터장	03/28 정병철
협조자
시행	상암119안전센터-1423	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울 마포구 상암동 월드컵로42길34(상암동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	309-0119	/전송	303-4119	/	29493@seoul.go.kr	/	대시민공개