“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	총무과장
(경유)
제목	실외 흡연구역 쉘터 가림막 설치 자문 회신

1. 총무과-6840(2017.2.24)호와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 요청하신 시청 본관 서측 녹지대에 설치되어 있는 실외 흡연구역 쉘터 가림막 설치 디자인에 대한 자문 요청에 대해 아래와 같이 검토의견을 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

	검 토 의 견
	- 형태적 일관성을 적용하는 것을 권장 - 기존의 쉘터와 색채 기조를 동일하게 적용하는 것을 권장 (기둥 상·하단 : Dark Gray, 기둥 : Light Gray) - 하단부는 화단의 벽체와 재질과 색상이 동일하게 연장하는 것을 권장 - 가림벽은 보행자 시야가 안쪽이 보이지 않도록 넓이 3,200mm 권장 - 출입구부는 휠체어가 자유롭게 통행할 수 있도록 1,300mm 폭 확보 필요

붙임  디자인안(별도송부) 1부. 끝.

	도시공간개선단장
★주무관	이윤영		공공디자인팀장	장영호		도시공간개선반장	03/06 안재혁
협조자
시행	도시공간개선단-2789	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2133-7612	/전송	2133-0844	/	yoonattic@seoul.go.kr	/	대시민공개