투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	환경관리주식회사 중랑사업소장
(경유)
제목	탈수 A동 출입문 교체공사 승인

1. 환경관리주식회사 –2017-26009호와 관련입니다.

2. 우리센터 “탈수 A동 출입문 교체공사 승인요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하니, 안전관리에 만전을 기하여 수리 후 그 결과를 증빙서류를 첨부 후 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사 업 명: 탈수 A동 출입문 교체공사

***********탈수 A동 출입문 철거/방화문 설치/6EA

**********************(VAT 포함)

나. 검토결과: 탈수기동 사무실 출입문(6EA)이 장시간 계속사용으로 출입문 하단 부식 및 틈새가 커져 탈수기 설비운영 중 발생되는 악취 및 가스가 내부로 유입되어 작업자의 건강 및 근로환경 개선과 쾌적한 환경을 제공코자 필요조치로 사료되어 교체가 요구됨.

다. 승인여부: 승인

붙임: 승인요청 공문 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
★주무관	도형철		운영과장	03/06 정종기
협조자
시행	운영과-1957	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장 3길 64-0(용답동) 중랑물재생센터 본관 3층 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2569	/전송	02-2211-2599	/	uall@seoul.go.kr	/	부분공개(6)