문서번호	정수과-1101
결재일자	2017.3.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
권학선		代경규선	03/06 서한호
협조
	주무관		경규선

환경부 「먹는물 분야」

숙련도 시험 결과 입력 보고

2017. 3.

구의아리수정수센터

(정수과)

환경부 「먹는물 분야」

숙련도 시험 결과 입력 보고

환경부 국립환경과학원의 「환경시험․검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정」에 따라 먹는물 분야 3항목(염소이온, 질산성질소, 암모니아성질소)에 대한 숙련도 시험 및 전산 입력 결과를 보고 드림

□ 관련 근거

○ 「환경분야 시험․검사 등에 관한 법률」 제18조의2 및 동법 시행령 13조의3

○ 「환경시험․ 검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정」 (국립환경과학원 고시 제2015-14)

○ 2017년 환경시험․검사기관 정도관리 계획 알림

(국립환경과학원 환경측정분석센터-109, 2017.1.11.)

○ 2017년 수질․먹는물․폐기물분야 숙련도 시험 시료배포 알림

(국립환경과학원 환경측정분석센터-495, 2017.2.10.)

□ 숙련도 시험 개요

○ 시 험 명 : 2017년 「먹는물 분야」 정기 숙련도시험

※ 대기, 수질, 먹는물, 폐기물분야 등 9개 분야 숙련도 시행 중

○ 시험항목 : 3항목 (염소이온, 질산성질소, 암모니아성질소)

※ 정수장은 시설용량 1일 5만톤 이상 대상으로 3항목 측정

○ 시험주관 : 환경부 국립환경과학원

○ 시험기간 : 2017. 2. 14. ~ 3. 14.

○ 시 험 자 : 권학선, 경규선

○ 결과제출 : 환경분야 시험․검사 종합운영시스템(http://qaqc.nier.go.kr)에 입력

○ 진행절차

시료 배포	→	시험 결과 제출 (지정 사이트 입력)	→	시험 결과 평가			재시험 시료배포	→	재시험 결과제출	→	재시험 결과평가	→	최종 결과 통보
						(부적합)
												→
						(적합)

□ 숙련도 시험 결과

○ 시료수령일 : 2017. 2. 16.  (시료 상태 이상없음 확인)

○ 시  험  일 : 2017. 2. 28.

○ 측 정 방 법 : 배포시료를 100배 희석하여 결과 산출

○ 시료 분석결과

연번	분석항목	시료번호	측정결과 (mg/L)	분석방법	분석장비	비 고 (배포시료 측정범위)
1	염소이온 (Cl-)	170041012335760	**	적정법 (질산은법)	-	1,000~30,000 mg/L
2	질산성질소 (NO-3-N)	170041012335760	***	흡광광도법	UV-Vis 분광광도계	10~1,000 mg/L
3	암모니아성질소 (NH3-N)	170041010182219	****	흡광광도법	UV-Vis 분광광도계	5~80 mg/L

□ 결과 제출

○ 측정결과 입력 : 지정 사이트(http://qaqc.nier.go.kr)에 입력 완료 (’17.3.6.)

- 결과 입력화면 (※ 배포 시료의 100배 희석 결과 입력)

< 지정 사이트 입력결과 화면 >

붙임 : 1. 시료 수령 및 시험결과 입력 화면	1부

2. 2017년 환경 시험검사기관 정도관리 계획알림	1부

3. 2017년 수질․먹는물․폐기물분야 숙련도 시험 배포 알림	1부

4. 2017년 숙련도시험 세부지침	1부.  끝.