	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	비상소화장치(58호) 보수완료에 따른 현장 확인 결과 통보

1. 재난관리과-1969(2017.3.3.)호 「비상소화장치(58호) 보수완료에 따른 현장 확인 계획 알림」와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 현장대응단 비상소화장치(58호) 보수완료에 따른 현장 확인 결과를 붙임과 같이 통보합니다.

가. 점 검 일 : 2017. 3. 4.(토)

나. 대    상 : 비상소화장치 58호(강남구 선릉로62길 30)

다. 보수내용 : 비상소화장치 하단 고정볼트 4개 고정

라. 확인결과 : 양 호(붙임참조)

붙임  비상소화장치 확인점검 결과(58호) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김병준		진압1대장	김진옥		지휘1팀장	조규관		현장대응단장	03/06 김길중
협조자
시행	현장대응단-2184	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로629 강남소방서 현장대응단	/
전화	02-567-0119	/전송	02-539-9008	/	bamtange119@seoul.go.kr	/	대시민공개