문서번호	시설관리과-6717
결재일자	2017.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
강양원		김충완	03/07 허준행
협 조
	주무관			신인철
	주무관			배재민
	주무관			진관용
	주무관			권혁건

기전설비(종로,중구,용산)점검일지

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
장충증압장 필동증압장 평창2가압장 평창1배수지 평창1가압장 구기증압장	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	강양원 권혁건
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ CMB PDA 입력	이상없음
점 검 및 작업내용	▷ 장충증압장 -증압장내 청소 및 환경정비 -현장제어반 동작상태, UPS, 모터펌프 통신상태 점검 ▷ 필동증압장 -현장제어반 동작상태, UPS, 통신상태 점검 -모터펌프 운전상태 점검 ▷ 평창2가압장 -현장제어반 동작상태, UPS, 통신상태 점검 -모터펌프 동작상태 점검, 가압장내 청소 및 환경정비 ▷ 평창1배수지 -현장제어반 동작상태, UPS, 통신상태 점검 ▷평창1가압장 -현장제어반 동작상태, UPS, 모터펌프 통신상태 점검 ▷구기증압장 -현장제어반 동작상태, UPS, 모터펌프 통신상태 점검 -모터펌프 동작상태 점검

2017년 03월  06일 (월) 날씨:맑음