	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령 이행여부 현장확인 결과보고[애플짐 피트니스]

1. 관련근거

○ 예방과-5835(2017.02.21.)호 『특정소방대상물 조치명령서(애플짐 피트니스)』

○ 예방과-7184(2017.03.03)호 『조치명령 이행여부 현장확인 계획(애플짐 피트니스)』

2. 위와 관련 소방특별조사 조치명령 발부대상에 대한 조치명령 이행여부 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인일시 : 2017. 3.6.(월)

나. 대    상 : 애플짐 피트니스(역삼로 310)

다. 확 인 자 : 소방특별조사 6조(소방위 이해운, 소방장 이희문)

라. 명령내용 : 지하1층 비상구 앞 장애물 제거

마. 결과조치 : 완비(붙임문서 참조)

붙임 : 조치명령 이행여부 현장확인 장면 1부.  끝.

★담당자	이희문		검사지도팀장	권태열		예방과장	전결 03/07 代주종옥
협조자	담당자	이해운
시행	예방과-7571	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 강남소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-568-4164	/전송	02-2052-0177	/	himuny@seoul.go.kr	/	부분공개(6)