“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	서초구청장(건축과장)
(경유)
제목	업무협의 회신(내곡지구 업무시설1 신축 사용승인)

1. 서초구 건축과-5304(2017.03.02)호와 관련입니다.

2.「서초구 내곡지구 업무시설1 신축 사용승인 신청」협의 건에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 검토의견

『서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례 시행규칙』 제8조에 따라 건물 소유자 또는 관리자는 빗물관리시설 관리대장을 작성 및 보관하여 주시기 바라며, 빗물관리시설의 기능이 상실되지 않도록 유지관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 빗물관리시설 설치확인서 및 감리확인서 1부.

2. 빗물관리시설 관리대장(서식) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	배금임		토양지하수팀장	김상동		물순환정책과장	03/07 안대희
협조자
시행	물순환정책과-4300	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 8층 (서소문동)	/
전화	02-2133-3778	/전송	02-2133-1041	/	phoenixkb@seoul.go.kr	/	부분공개(6)