문서번호	하천관리과-3754
결재일자	2017.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		치수관리팀장		하천관리과장
조세호		지승현		03/07 손경철
협 조

2017년 지하주택 침수방지시설 점검계획

2017. 3

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2017년 지하주택 침수방지시설 점검계획

2007년부터 설치한 저지대 지하주택 침수방지시설을 우기 전 일제 점검하여 금년 여름철 집중호우 등에 따른 침수피해를 최소화하고자 함

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2017. 3. 13. ~ 5. 12.

○ 점검대상 : 61,535가구(2007년~2016년 설치)

○ 점 검 자 : 자체 점검반 편성  ※ 동주민센터, 통·반장 협력 등

○ 점검내용 : 집수정, 물막이판, 역류방지시설, 수중펌프 일제점검

○ 점검방법 : 자치구 실정에 맞게 자체 점검계획 수립·시행

□ 주요 점검사항

시설종류	점검사항	비고
집수정	정상 작동 여부
	배전시설 이상 유무
	집수정내 이물질 청소 등 관리 상태
물막이판	망실(분실, 파손으로 폐기 처분 등) 유무
	물막이판 변형 여부
	물막이판 결합부 이상 여부
역류방지시설	이물질 협착 등 밀폐 문제 발생 여부
	파손 등 내구문제 발생 여부
수중펌프	(세대주 변경 등에 따른) 망실(보유) 여부
	정상 작동 여부

□ 조치계획

○ 집수정

- 경미한 사항은 현장 조치하고, 중요부 수리 등 중대한 사항은
건물주에게 수리(교체)토록 안내

○ 물막이판, 역류방지시설, 수중펌프

- 망실, 변형 및 내구연한 경과 등으로 본 기능을 상실한 경우
신규 설치(지급)

□ 향후계획

○ 2017. 3. 13. : 점검 계획 제출(자치구→하천관리과)

○ 2017. 5. 12. : 점검 결과 보고서 제출(붙임1)

붙임 1. 점검결과 보고서(제출양식) 1부.

2. 2007년~2016년 침수방지시설 설치현황 1부.

3. 역류방지시설 점검방법 1부.  끝.