문서번호	시설보수과-2012
결재일자	2017.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김종범		03/07 박국남
협조	주무관		나철흠
	주무관		한상신

해빙기 대비 도로시설물 점검결과 보고

[영동2교외 6개소]

2017. 03.

동부도로사업소

(시설보수과)

해빙기 대비 도로시설물 점검 결과

□ 점검 대상

연번	시설물명	시설물 개요	법정 구분	준공 년도	관 리 책 임 자
					직 급	성 명
2	영동2교	폭 30m, 연장 147m	2종	1985	시설6급	김종범
3	영동3교	폭 40m, 연장 160m	2종	1986
4	영동5교	폭 35m, 연장 152m	2종	1986
1	대치교	폭 30m, 연장 120m	2종	1979
5	세곡1교	폭 54.4m, 연장 49m	법정외	2012
6	세곡3교	폭35.9m, 연장 40m	법정외	2008
7	탄천우안도로지하차도	폭 8.5~11m.연장 840m	법정외	미인수

□ 점 검 일 : 2017년 2월 23일

□ 점 검 자 : 한국구조물안전연구원 이사 정시욱, 시설6급 김종범

□ 점검결과

연번	교량명	점검 사항	비 고
1	영동2교	중앙분리대 연석파손 등 6건	일상유지보수공사로 정비 등
2	영동3교	신축이음 누수 등 10건	영동3교보수공사로 정비 등
3	영동5교	보도 망상균열 등 5건	일상유지보수공사로 정비 등
4	대치교	슬라브 하부 박리 박락 등 3건	일상유지보수공사로 정비
5	세곡1교	아스팔트 포장 균열 등 2건	일상유지보수공사로 정비
6	세곡3교	신축이음 누수 1건	일상유지보수공사로 정비
7	탄천우안도로지하차도	연석 파손 등 5건	SH공사에 통보

붙 임 : 점검 보고서 1부.  끝.