		중부수도사업소
CU********7*******B09***************E0800-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수도계량기 검정시험신청 민원 처리

수도계량기 검정시험신청 민원을 접수한 아래 수용가에 대하여 비교유량시험이 불가하여 계량기를 교체하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

고객접수번호	0912017011725	관리번호	007219903
소유자 성명	곽진영	수용가 전화번호	************
수용가 주소	02862 성북구 삼선동5가 232
업종	가정용(10)	계량기구경	20mm
민원신청사유	기존요금이 10만원정도 청구되었는데, 2월달에 2만7천원정도 청구되었습니다. 가구원, 사용량 감소된거 전혀없다며 계량기 문제인지 확인요청하십니다.	신청인	곽진영
신청인 주소	성북구 삼선동5가 232-0
신청인 연락처	02--	소유자와의 관계	본인
현장조사일	2017년 03월 07일	조사자	김보현
입회자	곽진영	수용가와의 관계	소유자 본인
시험장애사유	장시간 시험시 생활에 지장을 초래하게 되어 정식 검정을 의뢰하기로 함

끝.

주무관							김보현				현장민원과장					03/07 김용운
협조자
시행			현장민원과-5658										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88																/
전화		02-3146-2361							/전송			02-3146-2389					/														/	부분공개(6)